## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 이룸센터 1층 리모델링 전기공사
구 분 비 목 |  |  | 구 성 비 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  | 0 |  | A1 |  | 0
|  | 간 접 재 료 비 |  | 0 |  | A2 |  | 0
|  | 작업설.부산물 등(△) |  |  |  | A3 |  | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | A |  | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  | 0 |  | B1 |  | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 직.노*7.9% | 0 |  | B2 | 0.079 | 0 | 7.9%
|  | 소 계 |  | 0 |  | B |  | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 |  |  |  | C4 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | (노)*3.9% | 0 |  | C10 | 0.039 | 0 | 3.9%
|  | 고 용 보 험 료 | (노)*0.87% | 0 |  | C11 | 0.0087 | 0 | 0.87%
|  | 건 강 보 험 료 | (직.노)*1.7% | 0 |  | C12 | 0.017 | 0 | 1.7%
|  | 연 금 보 험 료 | (직.노)*2.49% | 0 |  | C13 | 0.0249 | 0 | 2.49%
|  | 노인 장기 요양보험료 | (건강보험료)*6.55% | 0 |  | C16 | 0.0655 | 0 | 6.55%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 0 |  | C14 |  | 0
|  | 안 전 관 리 비 | (재+직.노+관급/1.1)*2.93% < (재+직.노)*2.93%*1.2 | 0 |  | C15 | 0.0293 | 0 | 2.93%
|  | 기 타 경 비 | (재+노)*4.8% | 0 |  | C26 | 0.048 | 0 | 4.8%
|  | 환 경 보 전 비 | (재+직.노+기.경)*0.3% | 0 | 개보수공사 | C28 | 0.003 | 0 | 0.3%
|  | 건설하도급보증수수료 | (재+직.노+기.경)*0.081% | 0 |  | C29 | 0.00081 | 0 | 0.081%
|  | 건설기계대여보증수수료 | (재+직.노+기.경)*0.49% |  |  | C31 | 0.0049 | 0 | 0.49%
|  | 소 계 |  | 0 |  | C |  | 0
| 계 |  |  | 0 |  | X |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | (재+노+경)*5% | 0 |  | D | 0.05 | 0 | 6%
이 윤 |  |  | (노+경+일)*10% | 0 |  | E | 0.1 | 0 | 10%
폐 기 물 처 리 비 | [5 empty] | L |  | 0
총 원 가 |  |  |  | 0 |  | F |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | (총원가)*10% | 0 |  | H | 0.1 | 0 | 10%
도 급 금 액 |  |  |  | 0 |  | Y |  | 0
5F, Daehan Fire & Marine Insurance Bldg
51-1, Namchang-Dong, Chung-Ku, Seoul,Korea
Tel: 311-6500
Fax: 311-6517
5F, Daehan Fire & Marine Insurance Bldg
51-1, Namchang-Dong, Chung-Ku, Seoul,Korea
Tel: 311-6500
Fax: 311-6517

## 을지
| NO. | DESCRIPTION | SIZE | UNIT | Q'TY | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | REMARK
| 번호. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 비 고
* 직접공사비
조명기기 | 번호.: A; 품 명: 조명기기; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 번호.: B; 품 명: 전기공사; 단위: 식; 수량: 1
공통 | 품 명: 직접공사비 계
|  | 간접공사비 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
조명기기 | 번호.: A; 품 명: 조명기기
조명기기 | 번호.: L1; 품 명: DOWN LIGHT; 규 격: 345*185; 단위: EA; 수량: 27
조명기기 | 번호.: L2; 품 명: DOWN LIGHT; 규 격: 185*185; 단위: EA; 수량: 43
조명기기 | 번호.: L3; 품 명: DOWN LIGHT; 규 격: 110*110; 단위: EA; 수량: 21
조명기기 | 번호.: L4; 품 명: T5; 단위: EA; 수량: 21
조명기기 | 번호.: L5; 품 명: INDIRECT; 단위: M; 수량: 4
조명기기 | 번호.: L6; 품 명: DOWN LIGHT; 단위: EA; 수량: 4
조명기기 | 번호.: L7; 품 명: DOWN LIGHT; 단위: EA; 수량: 4
조명기기 | 번호.: L8; 품 명: DOWN LIGHT; 단위: EA; 수량: 4
조명기기 | 번호.: L9; 품 명: 방습등; 단위: EA; 수량: 2
조명기기 | 번호.: L10; 품 명: DOWN LIGHT; 단위: EA; 수량: 2
조명기기 | 번호.: L11; 품 명: PENDENT; 단위: EA; 수량: 3
조명기기 | 번호.: L12; 품 명: PENDENT; 단위: EA; 수량: 2
조명기기 | 번호.: L13; 품 명: DOWN LIGHT; 단위: EA; 수량: 3
조명기기 | 번호.: L14; 품 명: 비상등; 단위: EA; 수량: 10
조명기기 | 품 명: 조명기기 계
전기공사 | 번호.: B; 품 명: 전기공사
전기공사 | 품 명: 전력간선 및 전열 설비공사
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 16 mm; 단위: M; 수량: 150
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 54 mm; 단위: M; 수량: 80
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 70 mm; 단위: M; 수량: 57
전기공사 | 품 명: 1종금속제가요전선관; 규 격: 16 mm 비방수; 단위: M; 수량: 22
전기공사 | 품 명: 1종금속제가요전선관부속; 규 격: 16 mm 비방수CON'N; 단위: 개; 수량: 4
전기공사 | 품 명: 450/750V 비닐절연전선; 규 격: HFIX 4㎟; 단위: M; 수량: 600
전기공사 | 품 명: 폴리에틸렌 난연 케이블; 규 격: 0.6/1Kv F-CV 95SQ / 1C; 단위: M; 수량: 240
전기공사 | 품 명: 폴리에틸렌 난연 케이블; 규 격: 0.6/1Kv F-CV 35SQ / 1C; 단위: M; 수량: 240
전기공사 | 품 명: 폴리에틸렌 난연 케이블; 규 격: 0.6/1Kv F-CV 25SQ / 4C; 단위: M; 수량: 95
전기공사 | 품 명: 접지용 비닐 절연 전선; 규 격: GV 50SQ; 단위: M; 수량: 83
전기공사 | 품 명: 접지용 비닐 절연 전선; 규 격: GV 16SQ; 단위: M; 수량: 57
전기공사 | 품 명: PULL BOX; 규 격: 500 X 500 X 200; 단위: 개; 수량: 1
전기공사 | 품 명: PULL BOX; 규 격: 400 X 400 X 200; 단위: 개; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 중형 8각 54㎜; 단위: 개; 수량: 11
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 커버, 8각, 둥근구멍(평); 단위: 개; 수량: 11
전기공사 | 품 명: 콘센트박스; 규 격: 1 개용 54 mm; 단위: 개; 수량: 14
전기공사 | 품 명: 콘센트; 규 격: 매입 콘센트 2구형; 단위: 개; 수량: 14
전기공사 | 품 명: 분전반; 규 격: KPN-12A; 단위: 면; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 분전반; 규 격: KPN-12B; 단위: 면; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 16 C; 단위: 개소; 수량: 197
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 54 C; 단위: 개소; 수량: 130
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 70 C; 단위: 개소; 수량: 38
전기공사 | 품 명: 전선관부속품비; 규 격: 전선관의 15%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 잡재료비; 규 격: 배관배선의 2%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 노무비; 규 격: 내선전공; 단위: 인; 수량: 30
전기공사 | 품 명: 노무비; 규 격: 저압 케이블공; 단위: 인; 수량: 12
전기공사 | 품 명: 공구손료; 규 격: 인력품의 3%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사
전기공사 | 품 명: 전등설비공사
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 16 mm; 단위: M; 수량: 360
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 22 mm; 단위: M; 수량: 90
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 28 mm; 단위: M; 수량: 40
전기공사 | 품 명: 1종금속제가요전선관; 규 격: 16 mm 비방수; 단위: M; 수량: 463
전기공사 | 품 명: 1종금속제가요전선관부속; 규 격: 16 mm 비방수CON'N; 단위: 개; 수량: 562
전기공사 | 품 명: 450/750V 비닐절연전선; 규 격: HFIX 2.5㎟; 단위: M; 수량: 1400
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 중형 8각 54㎜; 단위: 개; 수량: 200
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 중형 4각 54㎜; 단위: 개; 수량: 81
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 커버, 8각, 둥근구멍(평); 단위: 개; 수량: 200
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 커버, 4각, 둥근구멍(평); 단위: 개; 수량: 81
전기공사 | 품 명: 스위치 박스; 규 격: 1 개용 54 mm; 단위: 개; 수량: 15
전기공사 | 품 명: 스위치 박스; 규 격: 2 개용 54 mm; 단위: 개; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 스위치/전자식 릴레이 호환; 규 격: 1로1구; 단위: 개; 수량: 5
전기공사 | 품 명: 스위치/전자식 릴레이 호환; 규 격: 1로2구; 단위: 개; 수량: 4
전기공사 | 품 명: 스위치/전자식 릴레이 호환; 규 격: 1로3구; 단위: 개; 수량: 4
전기공사 | 품 명: 스위치/전자식 릴레이 호환; 규 격: 1로4구; 단위: 개; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 스위치/전자식 릴레이 호환; 규 격: 3로1구; 단위: 개; 수량: 2
전기공사 | 품 명: 프로그램 S/W; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 프로그램 수정비; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 16 C; 단위: 개소; 수량: 100
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 22 C; 단위: 개소; 수량: 30
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 28 C; 단위: 개소; 수량: 20
전기공사 | 품 명: 전선관부속품비; 규 격: 전선관의 15%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 잡재료비; 규 격: 배관배선의 2%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 노무비; 규 격: 내선전공; 단위: 인; 수량: 26
전기공사 | 품 명: 공구손료; 규 격: 인력품의 3%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사
전기공사 | 품 명: 통신설비공사
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 16 mm; 단위: M; 수량: 96
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 22 mm; 단위: M; 수량: 14
전기공사 | 품 명: UTP CABLE; 규 격: Cat 5.e 4P 0.5mm; 단위: M; 수량: 331
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 중형 8각 54㎜; 단위: 개; 수량: 6
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 커버, 8각, 둥근구멍(평); 단위: 개; 수량: 6
전기공사 | 품 명: 콘센트박스; 규 격: 1 개용 54 mm; 단위: 개; 수량: 6
전기공사 | 품 명: 모듈라짹; 규 격: 2구; 단위: 개; 수량: 6
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 16 C; 단위: 개소; 수량: 64
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 22 C; 단위: 개소; 수량: 9
전기공사 | 품 명: 전선관부속품비; 규 격: 전선관의 15%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 잡재료비; 규 격: 배관배선의 2%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 노무비; 규 격: 내선전공; 단위: 인; 수량: 4
전기공사 | 품 명: 공구손료; 규 격: 인력품의 3%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사
전기공사 | 품 명: 음향공사
전기공사 | 품 명: 5CH DIGITAL AMP; 규 격: PAM-520; 단위: EA; 수량: 2
전기공사 | 품 명: CEILING SPEAKER; 규 격: INTER-M (MS-15); 단위: EA; 수량: 10
전기공사 | 품 명: AUDIO 선반; 규 격: 벽걸이 선반; 단위: EA; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 난연 CD PIPE; 규 격: 16mm; 단위: M; 수량: 100
전기공사 | 품 명: SPEAKER CABLE; 규 격: 일반사양; 단위: M; 수량: 100
전기공사 | 품 명: 방재실 비상방송연동; 규 격: 3PIN CABLE; 단위: M; 수량: 100
전기공사 | 품 명: 비상연동 컨트롤 박스; 규 격: 접점변환; 단위: EA; 수량: 10
전기공사 | 품 명: 잡자재비; 규 격: 자재비 3%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 노무비; 규 격: 통신케이블공; 단위: 인; 수량: 7
전기공사 | 품 명: 공구손료; 규 격: 노무비 3%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 소방설비공사
전기공사 | 품 명: 강제전선관; 규 격: ST 16 mm; 단위: M; 수량: 100
전기공사 | 품 명: 1종금속제가요전선관; 규 격: 16 mm 비방수; 단위: M; 수량: 50
전기공사 | 품 명: 1종금속제가요전선관부속; 규 격: 16 mm 비방수CON'N; 단위: 개; 수량: 50
전기공사 | 품 명: 450/750V 비닐절연전선; 규 격: HFIX 1.5㎟; 단위: M; 수량: 100
전기공사 | 품 명: 450/750V 비닐절연전선; 규 격: HFIX 2.5㎟; 단위: M; 수량: 400
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 중형 8각 54㎜; 단위: 개; 수량: 10
전기공사 | 품 명: 아우트렛박스; 규 격: 커버, 8각, 둥근구멍(평); 단위: 개; 수량: 5
전기공사 | 품 명: 감지기; 규 격: 광전식 감지기; 단위: 개; 수량: 5
전기공사 | 품 명: 감지기; 규 격: 정온식 감지기; 단위: 개; 수량: 5
전기공사 | 품 명: 유도등; 규 격: 피난구 유도등 - 양면 - 대형; 단위: 개; 수량: 2
전기공사 | 품 명: 유도등; 규 격: 피난구 유도등 - 단면 - 대형; 단위: 개; 수량: 4
전기공사 | 품 명: AMP; 단위: SET; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 스피커; 단위: 개; 수량: 8
전기공사 | 품 명: 비상 조명; 단위: 개; 수량: 10
전기공사 | 품 명: 전관방송 연동 공사; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 전선관지지행거(단독); 규 격: 16 C; 단위: 개소; 수량: 248
전기공사 | 품 명: 전선관부속품비; 규 격: 전선관의 15%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 잡재료비; 규 격: 배관배선의 2%; 단위: 식; 수량: 1
전기공사 | 품 명: 노무비; 규 격: 내선전공; 단위: 인; 수량: 12
전기공사 | 품 명: 공구손료; 규 격: 인력품의 3%; 단위: 식; 수량: 1
공통 | 품 명: 전기공사 계